## Sayfa1
Rev. Tarih | 2018-08-31
ÜRÜN KIRILIM DOSYASI
| 1 | Endüstriyel ve Çevre Aydınlatma (Industrial and Area Lighting) | [7 empty] | 1. ÖZELLİK | 2. ÖZELLİK | 3. ÖZELLİK | 4. ÖZELLİK | 5. ÖZELLİK
|  | 1 | [5 empty] | Yüksek Tavan Aydınlatma Armatürleri Highbay Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Saver Elegant L |  | Özel tasarım monoblok alüminyum enjeksiyon gövde | Alimunyum enjeksiyon çerçeve | Tek kafada 200 watt'a varan sogutma kapasitesi, 160 lm/W''a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredide ölçüm ve belgeler
|  |  |  | 1 |  |  |  | Saver Elegant L HBM |  | Midpower LED | 160 lm/W'a varan verimlilik | 28 -40-76-90 derece lens seçenekleri | Nichia marka led | 50-150 watt güç seçenekleri
[5 empty] | 1 |  |  | Saver Elegant L HBM Pro |  | 160 lm/W'a varan verimlilik | 75-87-108-115-122-143 watt güç seçenekleri | 28-40-76-90 derece lens seçenekleri | 800 ma'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %30 altında) | LED sayısı 400
[6 empty] | 1 |  | Saver Elegant L HBM Pro L |  | 160 lm/W'a varan verimlilik | 52-108 watt arası güç seçenekleri | Maksimum sürüş akımın %40 altı | 70 bin saat ekonomik ömür | 2-5 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Saver Elegant HBM Pro L52 | 1
[7 empty] | 2 | Saver Elegant HBM Pro L75 | 2
[7 empty] | 3 | Saver Elegant HBM Pro L87 | 3
[7 empty] | 4 | Saver Elegant HBM Pro L108 | 4
[6 empty] | 2 |  | Saver Elegant L HBM Pro M |  | 148 lm/W'a varan verimlilik | 115-143 watt arası güç seçenekleri | Maksimum sürüş akımın%35 altı | 60 bin saat saat ömür | 2-4 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Saver Elegant HBM Pro M115 | 5
[7 empty] | 2 | Saver Elegant HBM Pro M122 | 6
[7 empty] | 3 | Saver Elegant HBM Pro M143 | 7
[5 empty] | 2 |  |  | Saver Elegant L HBM Plus |  | 135 lm/W'a varan verimlilik | 70-92-128-136 watt güç seçenekleri | 28-40-76-90 derece lens seçenekleri | 1050 ma'a varan sürüş akımı | LED sayısı 256
[6 empty] | 1 |  | Saver Elegant L HBM Plus L |  | 135 lm/W'a varan verimlilik | 70-136 watt güç seçenekleri | Maksimum sürüş akımın%55 altı | 70 bin saat ekonomik ömür | 2-5 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Saver Elegant HBM Plus L70 | 8
[7 empty] | 2 | Saver Elegant HBM Plus L136 | 9
[6 empty] | 2 |  | Saver Elegant L HBM Plus H |  | 123 lm/W'a varan verimlilik | 92-128 watt güç seçenekleri | Maksimum sürüş akımın%30 altı | 55 bin saat ömür | 2-3 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Saver Elegant HBM Plus H92 | 10
[7 empty] | 2 | Saver Elegant HBM Plus H128 | 11
|  |  |  | 2 |  |  |  | Saver Elegant L HB |  | High power LED | 135 lm/W'a varan verimlik | 8-15-25-30-50-hb derece lens seçenekleri | Nichia ve Samsung marka LED | 68-103-133 watt güç seçenekleri
[7 empty] | 1 | Saver Elegant HB68 | 12
[7 empty] | 2 | Saver Elegant HB103 | 13
|  |  | 2 |  |  |  |  | Saver Elegant S |  | Özel tasarım monoblok aluminyum enjeksiyon gövde | Mininal estetik ölçüler | Tek kafada 60 watt'a varan soğutma kapasitesi, 140 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredide ölçüm ve belgeler
|  |  |  | 1 |  |  |  | Saver Elegant S HBM PLUS |  | 139 lm/W'a varan verimlilik | Midpower LED | 28 -40-76-90 derece lens seçenekleri | Nichia marka LED | 5000 kelvin ve farklı kelvin seçenekleri
[7 empty] | 1 | Saver Elegant S HBM PLUS H39 | 14
[7 empty] | 2 | Saver Elegant S HBM PLUS L50 | 15
|  |  |  | 2 |  |  |  | Saver Elegant S HBM PRO |  | 145 lm/W'a varan verimlilik | Midpower LED | 28 -40-76-90 derece lens seçenekleri | Nichia marka LED | 5000 kelvin ve farklı kelvin seçenekleri
[7 empty] | 1 | Saver Elegant S HBM PRO H51 | 16
|  |  |  | 3 |  |  |  | Saver Elegant 220 |  | 135 lm/W'a varan verimlik | Midpower LED | Asimetric lens açısı | Nichia ve Samsung marka LED | 5000 kelvin ve farklı kelvin seçenekleri
[7 empty] | 1 | Saver Elegant S HBM Direct AC 60 | 17
|  |  | 3 |  |  |  |  | Saver Compact |  | Soğutma kabiliyeti yüksek, alüminyum ekstrizyon gövde, enjeksiyon kapak | Modüler yapısı sayesinde geniş watt aralığı (65 watt-400 watt), 145 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredide ölçümler ve belgeler | Optimum ekonomik modüler çözüm
|  |  |  | 1 |  |  |  | Saver Compact HBM |  | 145 lm/W'a varan verimlilik | Modüler yapısı sayesinde geniş watt aralığı (65 watt-400 watt) | 28-40-76-90 derece lens seçenekleri | Midpower LED | Nichia marka LED
[5 empty] | 1 |  |  | Saver Compact HBM Plus |  | 145 lm/W'a varan verimlilik | Modüler yapısı sayesinde geniş watt aralığı (65 watt-400 watt) | 28-40-76-90 derece lens seçenekleri | Midpower LED | Nichia marka LED
[6 empty] | 1 |  | Saver Compact HBM Plus L |  | 145 lm/W'a varan verimlilik | Modüler yapısı sayesinde geniş watt aralığı (65 watt-400 watt) | Maksimum sürüş akımın%55 altı | 70 bin saat ekonomik ömür | Sıcak şartlarda çalısabilen tasarım
[7 empty] | 1 | Saver Compact HBM Plus L65 | 18
[7 empty] | 2 | Saver Compact HBM Plus L70 | 19
[7 empty] | 3 | Saver Compact HBM Plus L83 | 20
[7 empty] | 4 | Saver Compact HBM Plus L117 | 21
[7 empty] | 5 | Saver Compact HBM Plus L136 | 22
[7 empty] | 6 | Saver Compact HBM Plus L173 | 23
[7 empty] | 7 | Saver Compact HBM Plus L205 | 24
[6 empty] | 2 |  | Saver Compact HBM Plus H |  | 123 lm/W'a varan verimlilik | 92-144 watt arası güç seçenekleri | Maksimum sürüş akımın%30 altı | 55 bin saat ömür | Maksimum 50 dereceye kadar üzeri keşif gerekli
[7 empty] | 1 | Saver Compact HBM Plus H92 | 25
[7 empty] | 2 | Saver Compact HBM Plus H98 | 26
[7 empty] | 3 | Saver Compact HBM Plus H106 | 27
[7 empty] | 4 | Saver Compact HBM Plus H144 | 28
[7 empty] | 5 | Saver Compact HBM Plus H2x92 | 29
[7 empty] | 6 | Saver Compact HBM Plus H2x98 | 30
|  |  |  | 2 |  |  |  | Saver Compact HB |  | 122 lm/W'a varan verimlik | 70-104 watt güç seçenekleri | 8-15-25-30-50-hb derece lens seçenekleri | High power LED | Nichia ve Samsung marka LED
[7 empty] | 1 | Saver Compact HB70 | 31
[7 empty] | 2 | Saver Compact HB104 | 32
|  |  | 4 |  |  |  |  | Sentor |  | Estetik oval yüksek tavan endüstriyel tasarım | 150 watt'a varan soğutma kapasitesi, 145 lm/W'a varan verimlilik | Tek noktadan tutturma imkanı | Dahili ve harici driver opsiyonları | Dekoratif çözüm
|  |  |  | 1 |  |  |  | Sentor HBM |  | Estetik oval yüksek tavan endüstriyel tasarım | 151 watt'a varan soğutma kapasitesi, 145 lm/W'a varan verimlilik | Tek noktadan tutturma imkanı | Dahili ve harici driver opsiyonları | Dekoratif çözüm
[7 empty] | 1 | Sentor HBM 123 | 33
|  | 2 | [5 empty] | Alçak Tavan Aydınlatma Armatürleri Lowbay Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Saver Elegant L |  | Özel tasarım monoblok alüminyum enjeksiyon gövde | Alimunyum enjeksiyon çerçeve | Tek kafada 200 watt'a varan sogutma kapasitesi, 160 lm/W''a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
|  |  |  | 1 |  |  |  | Saver Elegant LBM |  | Özel tasarım monoblok alüminyum enjeksiyon gövde | Alimunyum enjeksiyon çerçeve | Tek kafada 200 watt'a varan sogutma kapasitesi, 160 lm/W''a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
[5 empty] | 1 |  |  | Saver Elegant LBM Pro |  | 160 lm/W'a varan verimlilik | 46-49-67-71-98 Watt güç seçenekleri | 105 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %40 altında) | 40° ortam sıcaklığında LED Jonksiyon sıcaklığı 50° (max 120°) | Nichia marka LED
[6 empty] | 1 |  | Saver Elegant LBM Pro L |  | 160 lm/W'a varan verimlilik | 46-67 watt arası güç seçenekleri | 70 mA ile sürüş akımı | 70 bin saat ekonomik ömür | 2-5 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Saver Elegant LBM Pro L46 | 34
[7 empty] | 2 | Saver Elegant LBM Pro L67 | 35
[6 empty] | 2 |  | Saver Elegant LBM Pro M |  | 148 lm/W'a varan verimlilik | 49-98 watt arası güç seçenekleri | 105 mAile sürüş akımı | 60 bin saat ömür | 2-4 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Saver Elegant LBM Pro M E49 | 36
[7 empty] | 2 | Saver Elegant LBM Pro M98 | 37
[6 empty] | 3 |  | Saver Elegant LBM Pro H |  | 139 lm/W'a varan verimlilik | 71 watt güç seçeneği | 140 mAile sürüş akımı | 60 bin saat ömür | 2-3 arası yıl garanti
[7 empty] | 1 | Saver Elegant LBM Pro H E71 | 38
[5 empty] | 2 |  |  | Saver Elegant LBM Plus |  | 150 lm/W'a varan verimlilik | 68-99-151 Watt güç seçenekleri | 140 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %30 altında) | 40° ortam sıcaklığında LED Jonksiyon sıcaklığı 59° (max 120°) | Nichia marka LED
[6 empty] | 1 |  | Saver Elegant LBM Plus L |  | 148 lm/W'a varan verimlilik | 68 watt güç seçeneği | 70 mA ile sürüş akımı | 70 bin saat ekonomik ömür | 2-5 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Saver Elegant LBM Plus L E68 | 39
[6 empty] | 2 |  | Saver Elegant LBM Plus M |  | 150 lm/W'a varan verimlilik | 99 watt güç seçeneği | 105 mA ile sürüş akımı | 60 bin saat ömür | 2-4 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Saver Elegant LBM Plus M E99 | 40
[6 empty] | 3 |  | Saver Elegant LBM Plus H |  | 125 lm/W'a varan verimlilik | 151watt güç seçeneği | 140 mA ile sürüş akımı | 55 bin saat ömür | 2-3 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Saver Elegant LBM Plus H151 | 41
|  |  | 2 |  |  |  |  | Saver Elegant S |  | Özel tasarım monoblok aluminyum enjeksiyon gövde | Mininal estetik ölçüler | Tek kafada 60 watt'a varan soğutma kapasitesi, 140 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
|  |  |  | 1 |  |  |  | Saver Elegant S LBM |  | Özel tasarım monoblok aluminyum enjeksiyon gövde | Mininal estetik ölçüler | Tek kafada 60 watt'a varan soğutma kapasitesi, 140 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
[5 empty] | 1 |  |  | Saver Elegant S LBM Plus |  | Midpower LED | 142 lm/W'a varan verimlilik | 60 watt güç seçeneği | Nichia marka led | 5000 kelvin ve farklı kelvin seçenekleri
[6 empty] | 1 |  | Saver Elegant S LBM Plus L |  | Midpower LED | 142 lm/W'a varan verimlilik | 60 watt güç seçeneği | Nichia marka led | 5000 kelvin ve farklı kelvin seçenekleri
[7 empty] | 1 | Saver Elegant S LBM Plus L60 | 42
|  |  | 3 |  |  |  |  | Saver Compact |  | Soğutma kabiliyeti yüksek, alüminyum ekstrizyon gövde, enjeksiyon kapak | Modüler yapısı sayesinde geniş watt aralığı (50 watt-200 watt), 145 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | Optimum ekonomik modüler çözüm
|  |  |  | 1 |  |  |  | Saver Compact LBM |  | Soğutma kabiliyeti yüksek, alüminyum ekstrizyon gövde, enjeksiyon kapak | Modüler yapısı sayesinde geniş watt aralığı (50 watt-200 watt), 145 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | Optimum ekonomik modüler çözüm
[5 empty] | 1 |  |  | Saver Compact LBM Pro |  | 156 lm/W'a varan verimlilik | 51-200 watt güç seçenekleri | Nichia marka midpower LED | Sert ve sıcak şartlarda çalışabilen tasarım | Optimum ekonomik modüler çözüm
[6 empty] | 1 |  | Saver Compact LBM Pro L |  | 156 lm/W'a varan verimlilik | 51-200 watt güç seçenekleri | Nichia marka midpower LED | Sert ve sıcak şartlarda çalışabilen tasarım | Optimum ekonomik modüler çözüm
[7 empty] | 1 | Saver Compact LBM Pro L51 | 43
[7 empty] | 2 | Saver Compact LBM Pro L78 | 44
[7 empty] | 3 | Saver Compact LBM Pro L101 | 45
[7 empty] | 4 | Saver Compact LBM Pro L124 | 46
[7 empty] | 5 | Saver Compact LBM Pro L152 | 47
[7 empty] | 6 | Saver Compact LBM Pro L173 | 48
[5 empty] | 2 |  |  | Saver Compact LBM Plus |  | 148 lm/W'a varan verimlilik | 39-200 watt arası güç seçenekleri | Nichia marka midpower LED | Sıcak şartlarda çalışabilen tasarım | Optimum ekonomik modüler çözüm
[6 empty] | 1 |  | Saver Compact LBM Plus L |  | 148 lm/W'a varan verimlilik | 50-200 watt arası güç seçenekleri | Maksimum sürüş akımının %60 altı | 70 bin saat ekonomik ömür | 2-5 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Saver Compact LBM Plus L50 | 49
[7 empty] | 2 | Saver Compact LBM Plus L75 | 50
[7 empty] | 3 | Saver Compact LBM Plus L99 | 51
[7 empty] | 4 | Saver Compact LBM Plus L140 | 52
[7 empty] | 5 | Saver Compact LBM Plus L199 | 53
[6 empty] | 2 |  | Saver Compact LBM Plus H |  | 135 lm/W'a varan verimlilik | 39-150 watt arası güç seçenekleri | Maksimum sürüş akımının %30 altı | 55 bin saat ömür | 2-3 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Saver Compact LBM Plus H39 | 54
[7 empty] | 2 | Saver Compact LBM Plus H49 | 55
[7 empty] | 3 | Saver Compact LBM Plus H73 | 56
[7 empty] | 4 | Saver Compact LBM Plus H142 | 57
|  |  | 4 |  |  |  |  | Sentor |  | Estetik oval yüksek tavan endüstriyel tasarım | 150 watt'a varan soğutma kapasitesi, 145 lm/W'a varan verimlilik | Tek noktadan tutturma imkanı | Dahili ve harici driver opsiyonları | Dekoratif çözüm
|  |  |  | 1 |  |  |  | Sentor LBM |  | Estetik oval yüksek tavan endüstriyel tasarım | 150 watt'a varan soğutma kapasitesi, 145 lm/W'a varan verimlilik | Tek noktadan tutturma imkanı | Dahili ve harici driver opsiyonları | Dekoratif çözüm
[5 empty] | 1 |  |  | Sentor LBM Plus L |  | Estetik oval yüksek tavan endüstriyel tasarım | Düşük sürüş akımı | Tek noktadan tutturma imkanı | Dahili ve harici driver opsiyonları | Dekoratif çözüm
[7 empty] | 1 | Sentor LBM Plus L59 | 58
[7 empty] | 2 | Sentor LBM Plus 80 | 59
[5 empty] | 2 |  |  | Sentor LBM Plus H |  | Estetik oval yüksek tavan endüstriyel tasarım | Yüksek sürüş akımı | Tek noktadan tutturma imkanı | Dahili ve harici driver opsiyonları | Dekoratif çözüm
[7 empty] | 1 | Sentor LBM Plus H55 | 60
|  | 3 | [5 empty] | Depo Aydınlatma Armatüleri Warehouse Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Saver Elegant Rack |  | Özel tasarım monoblok alüminyum enjeksiyon gövde | 49-73 Watt güç seçenekleri, 110 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredide ölçüm ve belgeler | Alimunyum enjeksiyon çerçeve
[7 empty] | 1 | Saver Elegant Rack49 | 61
[7 empty] | 2 | Saver Elegant Rack73 | 62
|  |  | 2 |  |  |  |  | Saver Compact Rack |  | Soğutma kabiliyeti yüksek, alüminyum ekstrizyon gövde, enjeksiyon kapak | 39-49 Watt güç seçenekleri, 145 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredide ölçümler ve belgeler | Alimunyum enjeksiyon kapak
[7 empty] | 1 | Saver Compact Rack39 | 63
[7 empty] | 2 | Saver Compact Rack49 | 64
|  | 4 | [5 empty] | IP65-IP66 Etanj Armatürleri IP65-IP66 Batten Lighting Fixtures |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon/polikarbon gövde | 30, 60, 120 ve 150 cm standart ve istenilen ölçüde boy | 143 lm/W'a varan verimlilik | IP 66 koruma sınıfı, akredite ölçüm ve belgeler | Nichia/Philips Lumileds marka LED
|  |  | 1 |  |  |  |  | Sıva Üstü (Surface Mounted) |  | Sıva üstünde kullanılan özel tasarım gövde | Alüminyum enjeksiyon kapaklar | 143 lm/W'a varan verimlilik | IP 66 koruma sınıfı, akredite ölçüm ve belgeler | Nichia/Philips Lumileds marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Limax |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon gövde | Gövdeye özel tasarım ekstrüzyon silikon conta ve enjeksiyon kapak conta | 105 lm/W'a varan veimlilik | Asit emdirme 4mm temperli cam , prinç rekor | Nicia marka LED
[7 empty] | 1 | Limax 35.120 SM | 65
[7 empty] | 2 | Limax 37.120 SM | 66
[7 empty] | 3 | Limax 50.120 SM | 67
|  |  |  | 2 |  |  |  | Runner L |  | Özel tasarım polikarbon (PC) coex gövde | Gövdeye uygun PC enjeksiyon kapak | 143 lm/W'a varan verimlilik | Polyamid rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, akredite ölçüm ve belgeler
[5 empty] | 1 |  |  | Runner L Pro |  | 143 lm/W'a varan verimlilik | 14-18-28-33-36-48 Watt güç seçenekleri | 116 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %20 altında) | 60-120-150cm gövde boyu | 40° ortam sıcaklığında LED Jonksiyon sıcaklığı 50°
[7 empty] | 1 | Runner L Pro HH14.60 SM | 72
[7 empty] | 2 | Runner L Pro HH18.60 SM | 73
[7 empty] | 3 | Runner L Pro HH28.120 SM | 74
[7 empty] | 4 | Runner L Pro HH33.120 SM | 75
[7 empty] | 5 | Runner L Pro HH36.150 SM | 76
[7 empty] | 6 | Runner L Pro HH48.150 SM | 77
[5 empty] | 2 |  |  | Runner L Plus |  | 122 lm/W'a varan verimlilik | 14-18-28-33-36-48 Watt güç seçenekleri | 116 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %20 altında) | 60-120-150cm gövde boyu | 40° ortam sıcaklığında LED Jonksiyon sıcaklığı 50°
[7 empty] | 1 | Runner L Plus HH14.60 SM | 78
[7 empty] | 2 | Runner L Plus HH18.60 SM | 79
[7 empty] | 3 | Runner L Plus HH28.120 SM | 80
[7 empty] | 4 | Runner L Plus HH33.120 SM | 81
[7 empty] | 5 | Runner L Plus HH36.150 SM | 82
[7 empty] | 6 | Runner L Plus HH48.150 SM | 83
|  |  |  | 3 |  |  |  | Runner S |  | Özel tasarım polikarbon (PC) coex gövde | Minimal estetik çözümler | 137 lm/W'a varan verimlilik | Polyamid rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, akredite ölçüm ve belgeler
[5 empty] | 1 |  |  | Runner S Pro |  | 137 lm/W'a varan verimlilik | 18-33-48 Watt güç seçenekleri | 116 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %20 altında) | 60-120-150cm gövde boyu | Minimal estetik çözümler
[7 empty] | 2 | Runner S Pro HH18.60 SM | 85
[7 empty] | 4 | Runner S Pro HH33.120 SM | 87
[7 empty] | 6 | Runner S Pro HH48.150 SM | 89
[5 empty] | 2 |  |  | Runner S Plus |  | 118 lm/W'a varan verimlilik | 18-33-48 Watt güç seçenekleri | 116 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %20 altında) | 60-120-150cm gövde boyu | Minimal estetik çözümler
[7 empty] | 2 | Runner S Plus HH18.60 SM | 91
[7 empty] | 4 | Runner S Plus HH33.120 SM | 93
[7 empty] | 6 | Runner S Plus HH48.150 SM | 95
|  |  |  | 4 |  |  |  | Runner L Hot |  | Özel tasarım polikarbon (PC) coex gövde | Sert ve sıcak şartlarda çalışabilen tasarım | 130 lm/W'a varan verimlilik | -40° +55° çalışma sıcaklık aralığı | IP 66 koruma sınıfı, akredite ölçüm ve belgeler
[7 empty] | 1 | Runner L Hot Plus HH25.120 SM | 96
|  | 5 | [5 empty] | Benzin İstasyonu Aydınlatması
|  |  | 1 |  |  |  |  | Hector L |  | Özel tasarım monoblok alüminyum enjeksiyon gövde | Alimunyum enjeksiyon çerçeve | Tek kafada 200 watt'a varan sogutma kapasitesi, 160 lm/W''a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
|  |  |  | 1 |  |  |  | Hector LBM |  | Özel tasarım monoblok alüminyum enjeksiyon gövde | Alimunyum enjeksiyon çerçeve | Tek kafada 200 watt'a varan sogutma kapasitesi, 160 lm/W''a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
[5 empty] | 1 |  |  | Hector LBM Pro |  | 160 lm/W'a varan verimlilik | 46-49-67-71-98 Watt güç seçenekleri | 105 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %40 altında) | 40° ortam sıcaklığında LED Jonksiyon sıcaklığı 50° | Nichia marka LED
[6 empty] | 1 |  | Hector LBM Pro L |  | 160 lm/W'a varan verimlilik | 46-67 watt arası güç seçenekleri | Maksimum sürüş akımının %60 altı | 2-5 yıl arası garanti | 70 bin saat ekonomik ömür
[7 empty] | 1 | Hector LBM Pro L46 | 97
[7 empty] | 2 | Hector LBM Pro L67 | 98
[6 empty] | 2 |  | Hector LBM Pro M |  | 148 lm/W'a varan verimlilik | 49-98 watt arası güç seçenekleri | Maksimum sürüş akımın%40 altı | 2-4 yıl arası garanti | 60 bin saat ömür
[7 empty] | 1 | Hector LBM Pro M E49 | 99
[7 empty] | 2 | Hector LBM Pro M98 | 100
[6 empty] | 3 |  | Hector LBM Pro H |  | 139 lm/W'a varan verimlilik | 71 watt güç seçeneği | Maksimum sürüş akımın%20 altı | 2-3 yıl arası garanti | 60 bin saat ömür
[7 empty] | 1 | Hector LBM Pro H E71 | 101
[5 empty] | 2 |  |  | Hector LBM Plus |  | 150 lm/W'a varan verimlilik | 68-99-151 Watt güç seçenekleri | 140 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %30 altında) | 40° ortam sıcaklığında LED Jonksiyon sıcaklığı 59° | Nichia marka LED
[6 empty] | 1 |  | Hector LBM Plus L |  | 150 lm/W'a varan verimlilik | 68 watt güç seçeneği | Maksimum sürüş akımının %60 altı | 2-5 yıl arası garanti | 70 bin saat ekonomik ömür
[7 empty] | 1 | Hector LBM Plus L E68 | 102
[6 empty] | 2 |  | Hector LBM Plus M |  | 148 lm/W'a varan verimlilik | 99 watt güç seçeneği | Maksimum sürüş akımının %40 altı | 2-4 yıl arası garanti | 60 bin saat ömür
[7 empty] | 1 | Hector LBM Plus M E99 | 103
[6 empty] | 3 |  | Hector LBM Plus H |  | 125 lm/W'a varan verimlilik | 151watt güç seçeneği | Maksimum sürüş akımının %30 altı | 2-3 yıl arası garanti | 60 bin saat ömür
[7 empty] | 1 | Hector LBM Plus H151 | 104
|  |  | 2 |  |  |  |  | Hector S |  | Özel tasarım monoblok aluminyum enjeksiyon gövde | Mininal estetik ölçüler | Tek kafada 60 watt'a varan soğutma kapasitesi, 140 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
|  |  |  | 1 |  |  |  | Hector S LBM |  | Özel tasarım monoblok aluminyum enjeksiyon gövde | Mininal estetik ölçüler | Tek kafada 60 watt'a varan soğutma kapasitesi, 140 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
[5 empty] | 1 |  |  | Hector S LBM Plus |  | Özel tasarım monoblok aluminyum enjeksiyon gövde | Mininal estetik ölçüler | Tek kafada 60 watt'a varan soğutma kapasitesi, 140 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
[6 empty] | 1 |  | Hector S LBM Plus L |  | Özel tasarım monoblok aluminyum enjeksiyon gövde | Mininal estetik ölçüler | Tek kafada 60 watt'a varan soğutma kapasitesi, 140 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı difüzör(temperli cam) çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
[7 empty] | 1 | Hector S LBM Plus L60 | 105
|  |  | 3 |  |  |  |  | Kanopi Çerçeveleri/ Under Canopy Frame
[7 empty] | 1 | 400MMX400MM
[7 empty] | 2 | 450MMX450MM
[7 empty] | 3 | 500MMX500MM
[7 empty] | 4 | 550MMX550MM
[7 empty] | 5 | 600MMX600MM
[7 empty] | 6 | 650MMX650MM
|  | 6 | [5 empty] | Mimari ve Cephe Aydınlatma Armatürleri Architectural And Floodlight Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Archi Color |  | Soğutma kabiliyeti yüksek, alüminyum ekstrizyon gövde, enjeksiyon kapak | 70-104 watt güç seçenekleri | 8-15-25-30-50-hb derece lens seçenekleri | Mono ve Kırmızı-Mavi-Yeşil-Amber vb. renk seçenekleri | Highpower Nichia marka LED
[7 empty] | 1 | Archi CG 100 | 106
[7 empty] | 2 | Archi CR 83 | 107
|  | 7 | [5 empty] | Büyük Alan Aydınlatma Armatürleri Big Area Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Square C |  | Soğutma kabiliyeti yüksek, alüminyum ekstrizyon gövde, enjeksiyon kapak | Modüler yapısı sayesinde geniş watt aralığı (100 watt-600 watt), 130 lm/W'a varan verimlilik | 28-40-76-90 derece lens seçenekleri | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | Nichia marka LED
[7 empty] | 1 | Square C150 | 108
[7 empty] | 2 | Square C2x100 | 109
[7 empty] | 3 | Square C2x150 | 110
[7 empty] | 4 | Square C4x150 | 111
|  |  | 2 |  |  |  |  | Rody |  | Özel tasarım aluminyum enjeksiyon gövde | 180 watt'a varan soğutma kapasitesi, 140 lm/W'a varan verimlilik | 130x50 derece özel asimetrik lens | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | Nichia/Samsung marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Rody L |  | 126, 138 ve 179 watt güç seçenekleri | 180 watt'a varan soğutma kapasitesi, 140 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | Nichia/Samsung marka LED
[7 empty] | 1 | Rody L HM179 | 112
[7 empty] | 2 | Rody L HM138 | 113
[7 empty] | 3 | Rody L LM126 | 114
|  |  |  | 2 |  |  |  | Rody M |  | 64 ve 99 watt güç seçenekleri | 100 Watt'a varan soğutma kapasitesi, 138 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | Nichia/Samsung marka LED
[7 empty] | 1 | Rody M HM99 | 115
[7 empty] | 2 | Rody M LM64 | 116
|  |  |  | 3 |  |  |  | Rody S |  | 36 watt güç seçeneği | 40 Watt'a varan soğutma kapasitesi, 130 lm/W'a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam , prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | Nichia/Samsung marka LED
[7 empty] | 1 | Rody S MM36 | 117
| 2 | Sokak & Otoyol ve Tünel Aydınlatma (Street & Road and Tunnel Lighting)
|  | 1 | [5 empty] | Sokak ve Otoyol Aydınlatma Armatürleri Street and Road Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Skyline |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | 250 Watt'a varan sogutma kapasitesi, 136 lm/W' a varan verimlilik | Highpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M1-M2 Sınıfı Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
|  |  |  | 1 |  |  |  | Skyline HP |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | 250 Watt'a varan sogutma kapasitesi, 136 lm/W' a varan verimlilik | Highpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M1-M2 Sınıfı Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[5 empty] | 1 |  |  | Skyline L |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | 250 Watt'a varan sogutma kapasitesi, 136 lm/W' a varan verimlilik | Highpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M1-M2 Sınıfı Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[6 empty] | 1 |  | Skyline L5 |  | 178 watt güç seçeneği | 136 lm/W' a varan verimlilik | 500 ma sürüş akımı | M1-M2 Sınıfı Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
[7 empty] | 1 | Skyline L5 H178 | 118
[6 empty] | 2 |  | Skyline L6 |  | 209 watt güç seçeneği | 129 lm/W' a varan verimlilik | 600 ma sürüş akımı | M1-M2 Sınıfı Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
[7 empty] | 1 | Skyline L6 H209 | 119
[6 empty] | 3 |  | Skyline L7 |  | 242 watt güç seçeneği | 127 lm/W' a varan verimlilik | 700 ma sürüş akımı | M1-M2 Sınıfı Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
[7 empty] | 1 | Skyline L7H242 | 120
|  |  | 2 |  |  |  |  | Roadmaster |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve | 250 Watt'a varan sogutma kapasitesi, 136 lm/W' a varan verimlilik | Highpower/Midpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M1-M5 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
|  |  |  | 1 |  |  |  | Roadmaster HP |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve | 250 Watt'a varan sogutma kapasitesi, 136 lm/W' a varan verimlilik | Highpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M1-M5 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[5 empty] | 1 |  |  | Roadmaster L |  | 73-169 watt arası güç seçenekleri | 136 lm/W' a varan verimlilik | M1-M4 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | Maksimum sürüş akımın %65 altı | 70 bin saat ekonomik ömür
[6 empty] | 1 |  | Roadmaster L5 |  | 73-127 watt arası güç seçenekleri | 136 lm/W'a varan verimlilik | M1-M4 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | Maksimum sürüş akımın %65 altı | 70 bin saat ekonomik ömür
[7 empty] | 1 | Roadmaster L5 H73 | 121
[7 empty] | 2 | Roadmaster L5 H99 | 122
[7 empty] | 3 | Roadmaster L5 H110 | 123
[7 empty] | 4 | Roadmaster L5 H127 | 124
[6 empty] | 2 |  | Roadmaster L7 |  | 75-169 watt arası güç seçenekleri | 135 lm/W'a varan verimlilik | M1-M4 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | Maksimum sürüş akımın %50 altı | 55 bin saat ömür
[7 empty] | 1 | Roadmaster L7 H75 | 125
[7 empty] | 2 | Roadmaster L7 H100 | 126
[7 empty] | 3 | Roadmaster L7 H114 | 127
[7 empty] | 4 | Roadmaster L7 H130 | 128
[7 empty] | 5 | Roadmaster L7 H140 | 129
[7 empty] | 6 | Roadmaster L7 H169 | 130
[5 empty] | 2 |  |  | Roadmaster M |  | 46-76-88 watt güç seçenekleri | 131 lm/W' a varan verimlilik | M2-M4 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | Maksimum sürüş akımın %50 altı | 55 bin saat ömür
[6 empty] | 1 |  | Roadmaster M7 |  | 46-76-88 watt güç seçenekleri | 131 lm/W' a varan verimlilik | M2-M4 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | Maksimum sürüş akımın %50 altı | 55 bin saat ömür
[7 empty] | 1 | Roadmaster M7 H46 | 131
[7 empty] | 2 | Roadmaster M7 H76 | 132
[7 empty] | 3 | Roadmaster M7 H88 | 133
[5 empty] | 3 |  |  | Roadmaster S |  | 52 wattı güç seçeneği | 113 lm/W' a varan verimlilik | M4-M5 Sınıfı Sokak Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | Maksimum sürüş akımın %30 altı | 55 bin saat ömür
[6 empty] | 1 |  | Roadmaster S1 |  | 52 wattı güç seçeneği | 113 lm/W' a varan verimlilik | M4-M5 Sınıfı Sokak Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | Maksimum sürüş akımın %30 altı | 55 bin saat ömür
[7 empty] | 1 | Roadmaster S1 H52 | 134
|  |  |  | 2 |  |  |  | Roadmaster MP |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve | 250 Watt'a varan sogutma kapasitesi, 136 lm/W' a varan verimlilik | Midpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M1-M5 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[5 empty] | 1 |  |  | Roadmaster L |  | 79-179 watt arası güç seçenekleri | 140 lm/W'a varan verimlilik | M1-M3 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | 70 bin saat ekonomik ömür | 2-5 yıl arası garanti
[6 empty] | 1 |  | Roadmaster L L |  | 79-126 watt arası güç seçenekleri | 140 lm/W'a varan verimlilik | M1-M3 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | 70 bin saat ekonomik ömür | 2-5 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Roadmaster L LM79 | 135
[7 empty] | 2 | Roadmaster L LM91 | 136
[7 empty] | 3 | Roadmaster L LM113 | 137
[7 empty] | 4 | Roadmaster L LM126 | 138
[6 empty] | 2 |  | Roadmaster L H |  | 119-179 watt arası güç seçenekleri | 129 lm/W'a varan verimlilik | M1-M2 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | 55 bin saat ekonomik ömür | 2-3 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Roadmaster L HM119 | 139
[7 empty] | 2 | Roadmaster L HM138 | 140
[7 empty] | 3 | Roadmaster L HM179 | 141
[5 empty] | 2 |  |  | Roadmaster M |  | 52-123 watt arası güç seçenekleri | 138 lm/W'a varan verimlilik | M2-M5 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | 70 bin saat ekonomik ömür | 2-5 yıl arası garanti
[6 empty] | 1 |  | Roadmaster M L |  | 52-64 watt güç seçenekleri | 138 lm/W'a varan verimlilik | M3-M5 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | 70 bin saat ekonomik ömür | 2-5 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Roadmaster M LM52 | 142
[7 empty] | 2 | Roadmaster M LM64 | 143
[6 empty] | 2 |  | Roadmaster M H |  | 41-123 watt arası güç seçenekleri | 129 lm/W'a varan verimlilik | M2-M5 Sınıfı Sokak ve Otoyol Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | 55 bin saat ekonomik ömür | 2-3 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Roadmaster M HM41 | 144
[7 empty] | 2 | Roadmaster M HM79 | 145
[7 empty] | 3 | Roadmaster M HM99 | 146
[7 empty] | 4 | Roadmaster M HM123 | 147
[5 empty] | 3 |  |  | Roadmaster S |  | 36-55 watt güç seçenekleri | 130 lm/W'a varan verimlilik | M5-M5 Sınıfı Sokak Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | 60 bin saat ekonomik ömür | 2-4 yıl arası garanti
[6 empty] | 1 |  | Roadmaster S H |  | 55 watt güç seçeneği | 130 lm/W'a varan verimlilik | M5-M5 Sınıfı Sokak Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | 55 bin saat ekonomik ömür | 2-3 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Roadmaster S HM55 | 148
[6 empty] | 2 |  | Roadmaster S M |  | 36 watt güç seçeneği | 126 lm/W'a varan verimlilik | M5-M5 Sınıfı Sokak Aydınlatma (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk) | 60 bin saat ekonomik ömür | 2-4 yıl arası garanti
[7 empty] | 1 | Roadmaster S MM36 | 149
|  |  | 3 |  |  |  |  | Sentor |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve | 80 Watt'a varan sogutma kapasitesi, 145 lm/W' a varan verimlilik | Midpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | Dekoratif çözümler (Sınıfı Park Bahçe Aydınlatma )
|  |  |  | 1 |  |  |  | Sentor ST |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve | 80 Watt'a varan sogutma kapasitesi, 145 lm/W' a varan verimlilik | Highpower/Midpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M3-M5 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[5 empty] | 1 |  |  | Sentor ST HP |  | 38-81 watt arası güç seçenekleri | 80 Watt'a varan sogutma kapasitesi, 145 lm/W' a varan verimlilik | Highpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M3-M5 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[6 empty] | 1 |  | Sentor ST3 |  | 38 watt güç seçeneği | 40Watt'a varan sogutma kapasitesi, 145 lm/W' a varan verimlilik | Highpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M4-M6 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[7 empty] | 1 | Sentor ST3 H38 | 151
[6 empty] | 2 |  | Sentor ST5 |  | 59 watt güç seçeneği | 50 Watt'a varan sogutma kapasitesi, 145 lm/W' a varan verimlilik | Highpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M4-M5 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[7 empty] | 1 | Sentor ST5 H59 | 152
[6 empty] | 3 |  | Sentor ST7 |  | 81 watt güç seçeneği | 80 Watt'a varan sogutma kapasitesi, 145 lm/W' a varan verimlilik | Highpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M3-M4 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[7 empty] | 1 | Sentor ST7 H81 | 153
[5 empty] | 2 |  |  | Sentor ST MP |  | 59-82 watt arası güç seçenekleri | 80Watt'a varan sogutma kapasitesi, 145 lm/W' a varan verimlilik | Midpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M3-M5 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[6 empty] | 1 |  | Sentor ST L |  | 59-79 watt arası güç seçenekleri | 80Watt'a varan sogutma kapasitesi, 145 lm/W' a varan verimlilik | Midpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M3-M5 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[7 empty] | 1 | Sentor ST LM59 | 154
[7 empty] | 2 | Sentor ST LM69 | 155
[7 empty] | 3 | Sentor ST LM79 | 156
[6 empty] | 2 |  | Sentor ST H |  | 82 watt güç seçeneği | 80Watt'a varan sogutma kapasitesi, 145 lm/W' a varan verimlilik | Midpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M3-M4 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[7 empty] | 1 | Sentor ST HM82 | 157
|  |  |  | 2 |  |  |  | Sentor CT |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve | 80Watt'a varan sogutma kapasitesi, 145 lm/W' a varan verimlilik | Highpower/Midpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M3-M6 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
|  |  | 4 |  |  |  |  | Roadmaster Solar |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve | Güneş ışığı ile çalışan solar LED aydınlatma | Highpower LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M4-M6 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
|  |  |  | 1 |  |  |  | Roadmaster Solar M |  | 18-54 watt arası güç seçenekleri | 126 lm/W' a varan verimlilik | M kasa ile verimli soğutma kapasitesi | 24 V DC çalışma gerilimi | M4-M5 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[5 empty] | 1 |  |  | Roadmaster Solar M5 |  | 18-54 watt arası güç seçenekleri | 126 lm/W' a varan verimlilik | M kasa ile verimli soğutma kapasitesi | 24 V DC çalışma gerilimi | M4-M5 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[7 empty] | 1 | Roadmaster Solar M5 H18 | 158
[7 empty] | 2 | Roadmaster Solar M5 H36 | 159
[7 empty] | 3 | Roadmaster Solar M5 H54 | 160
|  |  |  | 2 |  |  |  | Roadmaster Solar S |  | 33-51 watt arası güç seçenekleri | 118 lm/W' a varan verimlilik | S kasa ile verimli soğutma kapasitesi | 12-24 V DC çalışma gerilimi | M4-M5 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[7 empty] | 1 | Roadmaster Solar S512 H33 | 161
[7 empty] | 2 | Roadmaster Solar S712 H45 | 162
[7 empty] | 3 | Roadmaster Solar S812 H57 | 163
[7 empty] | 4 | Roadmaster Solar S524 H31 | 164
[7 empty] | 5 | Roadmaster Solar S724 H42 | 165
[7 empty] | 6 | Roadmaster Solar S824 H51 | 166
|  | 2 | [5 empty] | Park ve Bahçe Armatürleri
|  |  | 1 |  |  |  |  | Sentor PR |  | Estetik oval endüstriyel tasarım | 80 watt'a varan soğutma kapasitesi, 140 lm/W verimlilik | Dekoratif çözümler | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler | M4-M6 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[7 empty] | 1 | Sentor PR 1A L59 | 167
[7 empty] | 2 | Sentor PR 1A L69 | 168
[7 empty] | 3 | Sentor PR 1A L79 | 169
[7 empty] | 4 | Sentor PR 1A H82 | 170
[7 empty] | 5 | Sentor PR 2A L59 | 171
[7 empty] | 6 | Sentor PR 2A L69 | 172
[7 empty] | 7 | Sentor PR 2A L79 | 173
[7 empty] | 8 | Sentor PR 2A H82 | 174
|  |  | 2 |  |  |  |  | Bolard |  | Alüminyum enjeksiyon gövde | Polikarbon malzemeden estetik görünümlü kapak | Prinç rakor, paslanmaya karşı özel bağlantı parçaları | IP 66 koruma sınıfı, akredite ölçüm ve belgeler | Dekoratif çözümler
[7 empty] | 1 | Bolard | 175
|  | 3 | [5 empty] | Tünel Aydınlatma Armatürleri
|  |  | 1 |  |  |  |  | Safezone |  | Soğutma kabiliyeti yüksek, alüminyum ekstrizyon gövde, enjeksiyon kapak | 50, 75, 100 watt güç seçenekleri | Tünel aydınlatmaya özel asimetrik lens seçenekleri | Midpower Nichia marka LED | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredite ölçüm ve belgeler
[7 empty] | 1 | Safezone 50 | 176
[7 empty] | 2 | Safezone 75 | 177
[7 empty] | 3 | Safezone 100 | 178
| 3 | Profesyonel İç Mekan Aydınlatma (Professional Indoor Lighting)
|  | 1 | [5 empty] | Lineer Aydınlatma Armatürleri Linear Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Sarkıt / Pendant |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon gövde, enjeksiyon kapak | Sarkıt kullanıma uygun 120-150 cm gövde boyu | 28-33-36-48 Watt güç seçenekleri | 128 lm/W'a varan verimlilik | 80CRI ve üzeri renkseş geriverim
|  |  |  | 1 |  |  |  | Linero L |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon gövde, enjeksiyon kapak | 120-150 cm gövde boyu | 28-33-36-48 Watt güç seçenekleri | 128 lm/W'a varan verimlilik | 80CRI ve üzeri renkseş geriverim
[7 empty] | 1 | Linero L Pro28.120 P | 179
[7 empty] | 2 | Linero L Pro33.120 P | 180
[7 empty] | 3 | Linero L Pro36.150 P | 181
[7 empty] | 4 | Linero L Pro48.150 P | 182
|  |  |  | 2 |  |  |  | Linero S |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon gövde, enjeksiyon kapak | Minimal estetik çözümler, 120-150 cm gövde boyu | 28-33-36-48 Watt güç seçenekleri | 108 lm/W'a varan verimlilik | 80CRI ve üzeri renkseş geriverim
[7 empty] | 1 | Linero S Pro28.120 P | 183
[7 empty] | 2 | Linero S Pro33.120 P | 184
[7 empty] | 3 | Linero S Pro36.150 P | 185
[7 empty] | 4 | Linero S Pro48.150 P | 186
|  |  | 2 |  |  |  |  | Sıva Altı/Recessed Mounted |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon gövde, enjeksiyon kapak | Sıva altı kullanıma uygun 120-150 cm gövde boyu | 28-33-36-48 Watt güç seçenekleri | 108 lm/W'a varan verimlilik | 80CRI ve üzeri renkseş geriverim
|  |  |  | 1 |  |  |  | Linero S |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon gövde, enjeksiyon kapak | Minimal estetik çözümler, 120-150 cm gövde boyu | 28-33-36-48 Watt güç seçenekleri | 108 lm/W'a varan verimlilik | 80CRI ve üzeri renkseş geriverim
[7 empty] | 1 | Linero S Pro28.120 RM | 187
[7 empty] | 2 | Linero S Pro33.120 RM | 188
[7 empty] | 3 | Linero S Pro36.150 RM | 189
[7 empty] | 4 | Linero S Pro48.150 RM | 190
|  |  | 3 |  |  |  |  | Sıva Üstü/Surface Mounted |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon gövde, enjeksiyon kapak | Sıva üstü kullanıma uygun 120-150 cm gövde boyu | 28-33-36-48 Watt güç seçenekleri | 128 lm/W'a varan verimlilik | 80CRI ve üzeri renkseş geriverim
|  |  |  | 1 |  |  |  | Linero L |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon gövde, enjeksiyon kapak | 120-150 cm gövde boyu | 28-33-36-48 Watt güç seçenekleri | 128 lm/W'a varan verimlilik | 80CRI ve üzeri renkseş geriverim
[7 empty] | 1 | Linero L Pro28.120 SM | 191
[7 empty] | 2 | Linero L Pro33.120 SM | 192
[7 empty] | 3 | Linero L Pro36.150 SM | 193
[7 empty] | 4 | Linero L Pro48.150 SM | 194
|  |  |  | 2 |  |  |  | Linero S |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon gövde, enjeksiyon kapak | Minimal estetik çözümler, 120-150 cm gövde boyu | 28-33-36-48 Watt güç seçenekleri | 108 lm/W'a varan verimlilik | 80CRI ve üzeri renkseş geriverim
[7 empty] | 1 | Linero S Pro28.120 SM | 195
[7 empty] | 2 | Linero S Pro33.120 SM | 196
[7 empty] | 3 | Linero S Pro36.150 SM | 197
[7 empty] | 4 | Linero S Pro48.150 SM | 198
|  | 2 | [5 empty] | Kesintisiz Sıralı Sistem Armatürleri Trunking System Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Trunkmax |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon gövde parçaları, enjeksiyon kapak | Kesintisiz sıralı sistem aydınlatması | 32-45 Watt güç seçenekleri | 142 lm/W'a varan verimlilik | 100 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %60 altında)
[7 empty] | 1 | Trunkmax 32.150 | 199
[7 empty] | 2 | Trunkmax 45.150 | 200
|  | 3 | [5 empty] | Ofis Aydınlatma Armatürleri Office Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | 60x60 |  | Gövde ve çerçeve imal yönteminden dolayı kusursuz mekanik görünüm | 60x60 boyutlarında aydınlatma | 21-54 Watt arası güç seçenekleri | 138 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Sıva altı/Recessed Mounted |  | Hidrolik pres ile üretilen gövde ve çerçeve, kuzursuz mekanik görünüm | 60x60 boyutlarında sıva altı aydınlatma (Clip-in, Alçıpan, Taşyünü bağlantı seçenekleri) | 21-35 Watt arası güç seçenekleri | 138 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[5 empty] | 1 |  |  | Quatro Flat Pro |  | Hidrolik pres ile üretilen gövde ve çerçeve, kuzursuz mekanik görünüm | 30-35 Watt güç seçenekleri | Clip-in, Alçıpan, Taşyünü bağlantı seçenekleri | 138 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Quatro Flat Pro 30 RM | 201
[7 empty] | 2 | Quatro Flat Pro 35 RM | 202
[5 empty] | 2 |  |  | Quatro Flat Plus |  | Hidrolik pres ile üretilen gövde ve çerçeve, kuzursuz mekanik görünüm | 30-35 Watt güç seçenekleri | Clip-in, Alçıpan, Taşyünü bağlantı seçenekleri | 123 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Quatro Flat Plus 30 RM | 203
[7 empty] | 2 | Quatro Flat Plus 35 RM | 204
[5 empty] | 3 |  |  | Quatro Compact Pro |  | Hidrolik pres ile üretilen gövde ve çerçeve, kuzursuz mekanik görünüm | 21-29-31 Watt güç seçenekleri | Clip-in, Alçıpan, Taşyünü bağlantı seçenekleri | 138 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Quatro Compact Pro 21 RM | 205
[7 empty] | 2 | Quatro Compact Pro 29 RM | 206
[7 empty] | 3 | Quatro Compact Pro 31 RM | 207
[5 empty] | 4 |  |  | Quatro Compact Plus |  | Hidrolik pres ile üretilen gövde ve çerçeve, kuzursuz mekanik görünüm | 29 Watt güç seçeneği | Clip-in, Alçıpan, Taşyünü bağlantı seçenekleri | 110 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Quatro Compact Plus 29 RM | 208
[5 empty] | 5 |  |  | Quatro Flat Mood |  | Hidrolik pres ile üretilen gövde ve çerçeve, kuzursuz mekanik görünüm | 32 Watt güç seçeneği | 2700-6500K arası dynamic white özellik | Clip-in, Alçıpan, Taşyünü bağlantı seçenekleri | 103 lm/W'a varan verimlilik
[7 empty] | 1 | Quatro Flat Mood 32 RM | 209
|  |  |  | 2 |  |  |  | Sıva üstü/Surface Mounted |  | Sıvaüstü kullanıma uygun gövde ve çerçeve | 60x60 boyutlarında sıva üstü aydınlatma | 26-54 Watt arası güç seçenekleri | 129 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[5 empty] | 1 |  |  | Quatro Flat Plus |  | Sıvaüstü kullanıma uygun gövde ve çerçeve | 60x60 boyutlarında sıva üstü aydınlatma | 26-54 Watt arası güç seçenekleri | 129 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Quatro Flat Plus 26 SM | 210
[7 empty] | 2 | Quatro Flat Plus 38 SM | 211
[7 empty] | 3 | Quatro Flat Plus 54 SM | 212
|  |  | 2 |  |  |  |  | 30x30 |  | Gövde ve çerçeve imal yönteminden dolayı kusursuz mekanik görünüm | 30x30 boyutlarında aydınlatma | 15-26 Watt güç seçenekleri | 115 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Sıva altı/Recessed Mounted |  | Hidrolik pres ile üretilen gövde ve çerçeve, kuzursuz mekanik görünüm | Clip-in, Alçıpan, Taşyünü bağlantı seçenekleri | 15-26 Watt güç seçenekleri | 115 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[5 empty] | 1 |  |  | Quatro Flat Plus |  | 26 Watt güç seçeneği | 115 lm/W'a varan verimlilik | Clip-in, Alçıpan, Taşyünü bağlantı seçenekleri | 116 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %40 altında) | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Quatro Flat Plus S26 RM | 213
[5 empty] | 2 |  |  | Quatro Compact Plus |  | 15 Watt güç seçenekleri | 113 lm/W'a varan verimlilik | Clip-in, Alçıpan, Taşyünü bağlantı seçenekleri | 140 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %30 altında) | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Quatro Compact Plus S15 RM | 214
|  |  |  | 2 |  |  |  | Sıva üstü/Surface Mounted |  | Sıvaüstü kullanıma uygun gövde ve çerçeve | 30x30 boyutlarında sıva üstü aydınlatma | 15-26 Watt güç seçenekleri | 115 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[5 empty] | 1 |  |  | Quatro Flat Plus |  | 26 Watt güç seçeneği | 115 lm/W'a varan verimlilik | Sıva üstü bağlantı | 116 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %40 altında) | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Quatro Flat Plus S26 SM | 215
[5 empty] | 2 |  |  | Quatro Compact Plus |  | 15 Watt güç seçenekleri | 113 lm/W'a varan verimlilik | Sıva üstü bağlantı | 140 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %30 altında) | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Quatro Compact Plus S15 SM | 216
|  |  | 3 |  |  |  |  | 30x120 |  | Gövde ve çerçeve imal yönteminden dolayı kusursuz mekanik görünüm | 30x120 boyutlarında aydınlatma | 26-38 Watt güç seçenekleri | 129 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Sıva altı/Recessed Mounted |  | 26-38 Watt güç seçenekleri | Taşyünü bağlantı seçeneği | 129 lm/W'a varan verimlilik | 87,5 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında) | Philips Lumileds marka LED
[8 empty] | Recta Flat 26 RM | 217
[8 empty] | Recta Flat 38 RM | 218
|  |  |  | 2 |  |  |  | Sıva üstü/Surface Mounted |  | 26-38 Watt güç seçenekleri | Sıvaüstü bağlantı seçeneği | 129 lm/W'a varan verimlilik | 87,5 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında) | Philips Lumileds marka LED
[8 empty] | Recta Flat 26 SM | 219
[8 empty] | Recta Flat 38 SM | 220
|  |  | 4 |  |  |  |  | 30x60 |  | Gövde ve çerçeve imal yönteminden dolayı kusursuz mekanik görünüm | 30x60 boyutlarında aydınlatma | 19 Watt güç seçeneği | 126 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Sıva altı/Recessed Mounted |  | 19 Watt güç seçeneği | Alçıpan ve taşyünü bağlantı seçeneği | 126 lm/W'a varan verimlilik | 87,5 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında) | Philips Lumileds marka LED
[8 empty] | Recta Flat 19 RM | 221
|  |  |  | 2 |  |  |  | Sıva üstü/Surface Mounted |  | 19 Watt güç seçeneği | Sıvaüstü bağlantı seçeneği | 126 lm/W'a varan verimlilik | 87,5 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında) | Philips Lumileds marka LED
[8 empty] | Recta Flat 19 SM | 222
|  | 4 | [5 empty] | Downlight Armatürler Downlight Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Sıvaaltı |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | 2-8 inç arası montaja uygun sıva altı bağlantı seçenekleri | 5-40 watt arası güç seçenekleri | 119 lm/W'a varan verimlilik | Nichia ve Philips Lumileds marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Bross |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum çerçeve, 2-8 inç arası montaja uygun | 5-7-12-17-22-29-40 Watt güç seçenekleri | 8 cm dikey gövde kalınlığı ile her noktada kusursuz sogutma | 116 lm/W'a varan verimlilik | Nichia marka LED
[5 empty] | 1 |  |  | Bross Pro |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum çerçeve, 2-8 inç arası montaja uygun | 5-7-12-17-22-29-40 Watt güç seçenekleri | 8 cm dikey gövde kalınlığı ile her noktada kusursuz sogutma | 116 lm/W'a varan verimlilik | Nichia marka LED
[7 empty] | 1 | Bross Plus 2C5 RM | 223
[7 empty] | 2 | Bross Pro 2C9 RM | 224
[7 empty] | 3 | Bross Pro 4C7 RM | 225
[7 empty] | 4 | Bross Pro 4C12 RM | 226
[7 empty] | 5 | Bross Pro 5C12 RM | 227
[7 empty] | 6 | Bross Pro 6C12 RM | 228
[7 empty] | 7 | Bross Pro 6C17 RM | 229
[7 empty] | 8 | Bross Pro 8C22 RM | 230
[7 empty] | 9 | Bross Pro 8C29 RM | 231
[7 empty] | 10 | Bross Pro 8C40 RM | 232
|  |  |  | 2 |  |  |  | Rectos |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum çerçeve ve reflektör, 8 inç montaja uygun | 12-17-24 Watt güç seçenekleri | 4-5 cm dikey gövde kalınlığı ile ideal sogutma | 119 lm/W'a varan verimlilik | Nichia marka LED
[7 empty] | 1 | Rectos 8C24 RM | 233
[7 empty] | 2 | Rectos 8C17 RM | 234
[7 empty] | 3 | Rectos 8C12 RM | 235
|  |  |  | 3 |  |  |  | Zuma Serisi |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, polikarbon çerçeve, 4-8 inç arası montaja uygun | 9-12-13-16-20-27 Watt güç seçenekleri | 4-5 cm dikey gövde kalınlığı ile ideal sogutma | 119 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[5 empty] | 1 |  |  | Zuma Pro |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, polikarbon çerçeve, 4-8 inç arası montaja uygun | 9-12-13-16-20-27 Watt güç seçenekleri | 4-5 cm dikey gövde kalınlığı ile ideal sogutma | 119 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Zuma Pro 4C9 RM | 236
[7 empty] | 2 | Zuma Pro 4C12 RM | 237
[7 empty] | 3 | Zuma Pro 6C13 RM | 238
[7 empty] | 4 | Zuma Pro 6C16 RM | 239
[7 empty] | 5 | Zuma Pro 8C20 RM | 240
[7 empty] | 6 | Zuma Pro 8C27 RM | 241
[5 empty] | 2 |  |  | Zuma Plus |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, polikarbon çerçeve, 4-8 inç arası montaja uygun | 9-12-13-16-20-27 Watt güç seçenekleri | 4-5 cm dikey gövde kalınlığı ile ideal sogutma | 105 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Zuma Plus 4C9 RM | 242
[7 empty] | 2 | Zuma Plus 4C12 RM | 243
[7 empty] | 3 | Zuma Plus 6C13 RM | 244
[7 empty] | 4 | Zuma Plus 6C16 RM | 245
[7 empty] | 5 | Zuma Plus 8C20 RM | 246
[7 empty] | 6 | Zuma Plus 8C27 RM | 247
[5 empty] | 3 |  |  | Zuma SQ |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum kare çerçeve, 4-8 inç arası montaja uygun | 9-12-13-16-20-27 Watt güç seçenekleri | 4-5 cm dikey gövde kalınlığı ile ideal sogutma | 119 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Zuma SQ 4C9 RM | 248
[7 empty] | 2 | Zuma SQ 4C12 RM | 249
[7 empty] | 3 | Zuma SQ 6C13 RM | 250
[7 empty] | 4 | Zuma SQ 6C16 RM | 251
[7 empty] | 5 | Zuma SQ 8C20 RM | 252
[7 empty] | 6 | Zuma SQ 8C27 RM | 253
|  |  | 2 |  |  |  |  | Sıvaüstü |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | Sıva üstü bağlantı seçenekleri | 5-40 watt arası güç seçenekleri | 119 lm/W'a varan verimlilik | Nichia ve Philips Lumileds marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Bross |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum çerçeve | 5-7-12-17-22-29-40 Watt güç seçenekleri | 8 cm dikey gövde kalınlığı ile her noktada kusursuz sogutma | 116 lm/W'a varan verimlilik | Nichia marka LED
[5 empty] | 1 |  |  | Bross Pro |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum çerçeve | 5-7-12-17-22-29-40 Watt güç seçenekleri | 8 cm dikey gövde kalınlığı ile her noktada kusursuz sogutma | 116 lm/W'a varan verimlilik | Nichia marka LED
[7 empty] | 1 | Bross Pro 4C7 SM | 254
[7 empty] | 2 | Bross Pro 4C12 SM | 255
[7 empty] | 3 | Bross Pro 5C12 SM | 256
[7 empty] | 4 | Bross Pro 6C12 SM | 257
[7 empty] | 5 | Bross Pro 6C17 SM | 258
[7 empty] | 6 | Bross Pro 8C22 SM | 259
[7 empty] | 7 | Bross Pro 8C29 SM | 260
[7 empty] | 8 | Bross Pro 8C40 SM | 261
|  |  |  | 2 |  |  |  | Zuma Serisi |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, polikarbon çerçeve | 9-12-13-16-20-27 Watt güç seçenekleri | 4-5 cm dikey gövde kalınlığı ile ideal sogutma | 119 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[5 empty] | 1 |  |  | Zuma Pro |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, polikarbon çerçeve | 9-12-13-16-20-27 Watt güç seçenekleri | 4-5 cm dikey gövde kalınlığı ile ideal sogutma | 119 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Zuma Pro 4C9 SM | 262
[7 empty] | 2 | Zuma Pro 4C12 SM | 263
[7 empty] | 3 | Zuma Pro 6C13 SM | 264
[7 empty] | 4 | Zuma Pro 6C16 SM | 265
[7 empty] | 5 | Zuma Pro 8C20 SM | 266
[7 empty] | 6 | Zuma Pro 8C27 SM | 267
[5 empty] | 1 |  |  | Zuma Plus |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, polikarbon çerçeve | 9-12-13-16-20-27 Watt güç seçenekleri | 4-5 cm dikey gövde kalınlığı ile ideal sogutma | 105 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Zuma Plus 4C9 SM | 268
[7 empty] | 2 | Zuma Plus 4C12 SM | 269
[7 empty] | 3 | Zuma Plus 6C13 SM | 270
[7 empty] | 4 | Zuma Plus 6C16 SM | 271
[7 empty] | 5 | Zuma Plus 8C20 SM | 272
[7 empty] | 6 | Zuma Plus 8C27 SM | 273
|  | 5 | [5 empty] | Spot Aydınlatma Armatürleri Spot Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Sıva altı/Recessed Mounted |  | Sıva altı montaja uygun alüminyum enjeksiyon gövde | Yuvarlak, kare ve oval gövde seçenekleri | 7-75 Watt arası güç seçenekleri | 111 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Texo L |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | Alüminyum reflektör ve yuvarlak çerçeve | 34-38 Watt güç seçenekleri | 105 lm/W'a varan verimlilik | 900 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında)
[7 empty] | 1 | Texo L Pro 34 RM | 274
[7 empty] | 2 | Texo L Pro 38 RM | 275
|  |  |  | 2 |  |  |  | Texo M |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | Alüminyum reflektör ve yuvarlak çerçeve | 18-25 Watt güç seçenekleri | 111 lm/W'a varan verimlilik | 700 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında)
[7 empty] | 1 | Texo M Pro 18 RM | 276
[7 empty] | 2 | Texo M Pro 25 RM | 277
|  |  |  | 3 |  |  |  | Mirage L |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | Alüminyum reflektör ve kare çerçeve | 34-38 Watt güç seçenekleri | 105 lm/W'a varan verimlilik | 900 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında)
[7 empty] | 1 | Mirage L Pro 34 RM | 278
[7 empty] | 2 | Mirage L Pro 38 RM | 279
|  |  |  | 4 |  |  |  | Mirage M |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | Alüminyum reflektör ve kare çerçeve | 18-75 Watt arası güç seçenekleri | 111 lm/W'a varan verimlilik | 700 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında)
[7 empty] | 1 | Mirage M Pro 18 RM | 280
[7 empty] | 2 | Mirage M Pro 25 RM | 281
[7 empty] | 3 | Mirage M Pro 2x18 RM | 282
[7 empty] | 4 | Mirage M Pro 2x25 RM | 283
[7 empty] | 5 | Mirage M Pro 3x18 RM | 284
[7 empty] | 6 | Mirage M Pro 3x25 RM | 285
|  |  |  | 5 |  |  |  | Warg RM |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | Alüminyum reflektör ve oval çerçeve | 14-33 Watt arası güç seçenekleri | 110 lm/W'a varan verimlilik | 300 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında)
[7 empty] | 1 | Warg 2x7 RM | 286
[7 empty] | 2 | Warg 2x11 RM | 287
[7 empty] | 3 | Warg 3x7 RM | 288
[7 empty] | 4 | Warg 3x11 RM | 289
|  |  |  | 6 |  |  |  | Rocket |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | Alüminyum reflektör | 7-11 Watt güç seçenekleri | 110 lm/W'a varan verimlilik | 300 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında)
[7 empty] | 1 | Rocket 7 RM | 290
[7 empty] | 2 | Rocket 11 RM | 291
|  |  | 2 |  |  |  |  | Sıva üstü/Surface Mounted |  | Sıva üstü montaja uygun alüminyum enjeksiyon gövde | Yuvarlak ve kare gövde seçenekleri | 7-25 Watt arası güç seçenekleri | 111 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Texo M |  | Alüminyum yuvarlak gövde | 18-25 Watt güç seçenekleri | Alüminyum reflektör | 111 lm/W'a varan verimlilik | 700 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında)
[7 empty] | 1 | Texo M Pro 18 SM | 292
[7 empty] | 2 | Texo M Pro 25 SM | 293
|  |  |  | 2 |  |  |  | Mirage M |  | Alüminyum kare gövde | 18-25 Watt güç seçenekleri | Alüminyum reflektör | 111 lm/W'a varan verimlilik | 700 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında)
[7 empty] | 1 | Mirage M Pro 18 SM | 294
[7 empty] | 2 | Mirage M Pro 25 SM | 295
|  |  |  | 3 |  |  |  | Rocket |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | 7-11 Watt güç seçenekleri | Alüminyum reflektör | 110 lm/W'a varan verimlilik | 300 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında)
[7 empty] | 1 | Rocket 7 SM | 296
[7 empty] | 2 | Rocket 11 SM | 297
|  |  |  | 4 |  |  |  | Warg |  | Alüminyum kare/yuvarlak gövde | 7-11 Watt güç seçenekleri | Alüminyum reflektör | 110 lm/W'a varan verimlilik | 300 mA'a varan sürüş akımı (max sürüş akımın %50 altında)
[7 empty] | 1 | Warg R 7 SM | 298
[7 empty] | 2 | Warg R 11 SM | 299
[7 empty] | 3 | Warg SQ 7 SM | 300
[7 empty] | 4 | Warg SQ 11 SM | 301
|  | 6 | [5 empty] | Ray Spot Aydınlatma Armatürleri (Profesyonel İç Mekan) Tracklight Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Vio L |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör | 34-38 Watt güç seçenekleri | 80CRI ve üzeri | 105 lm/W'a varan verimlilik | Trifaze ve monofaze bağlantı seçenekleri
[7 empty] | 1 | Vio L Pro 34 | 302
[7 empty] | 2 | Vio L Pro 38 | 303
|  |  | 2 |  |  |  |  | Vio M |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör | 18-25 Watt güç seçenekleri | 80CRI ve üzeri | 111 lm/W'a varan verimlilik | Trifaze ve monofaze bağlantı seçenekleri
[7 empty] | 1 | Vio M Pro 18 | 304
[7 empty] | 2 | Vio M Pro 25 | 305
|  |  | 3 |  |  |  |  | Wider |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör | 7-11-22 Watt güç seçenekleri | 80CRI ve üzeri | 110 lm/W'a varan verimlilik | Trifaze ve monofaze bağlantı seçenekleri
[7 empty] | 1 | Wider 7 | 306
[7 empty] | 2 | Wider 11 | 307
[7 empty] | 3 | Wider 2x11 | 308
|  |  | 4 |  |  |  |  | Piaro |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör | 40 Watt güç seçeneği | 70CRI ve üzeri | 96 lm/W'a varan verimlilik | Trifaze ve monofaze bağlantı seçenekleri
[7 empty] | 1 | Piaro 40 | 309
|  |  | 5 |  |  |  |  | Vio supermarket ürünleri /Vio supermarket applications produtcs |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör | 25-34 Watt güç seçenekleri | Pastane, Balık, Et, Sebze-Meyve reyonlarına özel CCT ve CRI değerleri (90 CRI ve üzeri) | 91 lm/W'a varan verimlilik | Trifaze ve monofaze bağlantı seçenekleri
[7 empty] | 1 | Vio M BK 25 | 310
[7 empty] | 2 | Vio M V&F 25 | 311
[7 empty] | 3 | Vio M RM 25 | 312
[7 empty] | 4 | Vio M MM 25 | 313
[7 empty] | 5 | Vio M FS 25 | 314
|  |  | 6 |  |  |  |  | Vio tekstil ürünleri /Vio textile applications products |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör | 25-34 Watt güç seçenekleri | Özel tekstil uygulamaları için CCT ve bireysel renk bazlı özel CRI çözümleri (90 CRI ve üzeri) | 89 lm/W'a varan verimlilik | Trifaze ve monofaze bağlantı seçenekleri
[7 empty] | 1 | Vio M TX-W 25 | 315
[7 empty] | 2 | Vio M TX-C 25 | 316
|  |  | 7 |  |  |  |  | 3-Faz Ray Aksesuarları /Triphase Track Accessories
[7 empty] | 1 | 3-Faz Ray
[7 empty] | 2 | 3-Faz Ray Başlangıç Aparatı
[7 empty] | 3 | 3-Faz Ray Birleştirme Aparatı
[7 empty] | 4 | 3-Faz Ray Sonlandırma Aparatı
|  |  | 8 |  |  |  |  | Monofaz Ray Aksesuarları /Monophase Track Accessories
[7 empty] | 1 | Monofaz Ray
[7 empty] | 2 | Monofaz Ray Başlangıç Aparatı
[7 empty] | 3 | Monofaz Ray Birleştirme Aparatı
[7 empty] | 4 | Monofaz Ray Sonlandırma Aparatı
| 4 | Dekoratif Aydınlatma Ürünleri (Decorative Lighting)
|  | 1 | [5 empty] | Gizli Aydınlatma Cove Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Linera |  | Özel tasarım alüminyum ekstrüzyon gövde | Metrede 129 lm/W'a varan verimlilik | Minimum kırılma parça uzunluğu 12V ta 50mm, 24V ta 110mm | 12V/24V giriş gerilim seçeneği | IP 20 koruma sınıfı
[7 empty] | 1 | Linera Mini 9W 24 | 317
[7 empty] | 2 | Linera Midi 12W 24V | 318
[7 empty] | 3 | Linera Midi 14W 24V | 319
[7 empty] | 4 | Linera Midi 13W 24V-IC | 320
[7 empty] | 5 | Linera Midi 16W 24V-IC | 321
[7 empty] | 6 | Linera Midi 9W 12V | 322
[7 empty] | 7 | Linera Midi 12W 12V | 323
[7 empty] | 8 | Linera Midi 14W 12V | 324
|  |  | 2 |  |  |  |  | Linera Flex |  | Ultra esnek malzeme | Metrede 145 lm/W'a varan verimlilik | Tek noktadan 50m kesintisiz bağlantı | 24V/220V giriş gerilim seçeneği | IP22-IP44-IP65 koruma sınıfı seçenekleri
[7 empty] | 1 | Linera Flex 220V | 325
[7 empty] | 2 | Linera Flex 24V | 326
|  | 2 | [5 empty] | Dekoratif Armatürleri Decorative Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Sarkıt / Pendant |  | Sarkıt montaja uygun dekoratif tasarım | 7-50 Watt arası güç seçenekleri | Kamaşmayı minimuma indiren difüzör/ alüminyum reflektör | 115 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Warg |  | Alüminyum kare/yuvarlak gövde | 7-11 Watt güç seçenekleri | Alüminyum reflektör | 110 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Warg R 7 P | 327
[7 empty] | 2 | Warg R 11 P | 328
[7 empty] | 3 | Warg SQ 7 P | 329
[7 empty] | 4 | Warg SQ 11 P | 330
|  |  |  | 2 |  |  |  | Texo |  | Alüminyum yuvarlak kısa gövde | 18-25 Watt güç seçenekleri | Alüminyum reflektör | 111 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Texo M Pro 18 P | 331
[7 empty] | 2 | Texo M Pro 25 P | 332
|  |  |  | 3 |  |  |  | Pendy |  | Alüminyum yuvarlak uzun gövde | 7-11 Watt güç seçenekleri | Alüminyum reflektör | 110 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Pendy 7 | 333
|  |  |  | 4 |  |  |  | Epsilon |  | Özel tasarım alüminyum eliptik yapıda gövde (1/1.5 mt uzunluk) | 19-26 Watt güç seçenekleri | Kamaşmayı minimuma indiren difüzör | 95 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Epsilon 19.100 | 334
[7 empty] | 2 | Epsilon 26.150 | 335
|  |  |  | 5 |  |  |  | Kreis |  | Özel tasarım alüminyum oval yapıda gövde (45/65 cm çap) | 22-40 Watt güç seçenekleri | Kamaşmayı minimuma indiren difüzör | 107 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Kreis 22.45 | 336
[7 empty] | 2 | Kreis 40.65 | 337
|  |  |  | 6 |  |  |  | Horizon |  | Özel tasarım alüminyum oval yapıda gövde (40/60/90 cm çap) | 20-28-50 Watt güç seçenekleri | Kamaşmayı minimuma indiren difüzör | 115 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Horizon 20.40 | 338
[7 empty] | 2 | Horizon 28.60 | 339
[7 empty] | 3 | Horizon 50.90 | 340
|  |  |  | 7 |  |  |  | Vivo |  | Özel tasarım alüminyum gövde | Projeye özel opsiyonel tasarım | E27 duy
|  |  |  | 8 |  |  |  | Sphere |  | Özel tasarım alüminyum gövde | Projeye özel opsiyonel tasarım | E27 duy
|  |  |  | 9 |  |  |  | Xonix |  | Özel tasarım alüminyum gövde | Projeye özel opsiyonel tasarım | E27 duy
|  |  |  | 10 |  |  |  | Shadow |  | Özel tasarım alüminyum gövde | Projeye özel opsiyonel tasarım | E27 duy
|  |  | 2 |  |  |  |  | Duvar/ Wall |  | Duvar montajına uygun dekoratif tasarım | 7-14 Watt güç seçenekleri | Alüminyum reflektör | 111 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
|  |  |  | 1 |  |  |  | Celine |  | Alüminyum yuvarlak gövde | 7-14 Watt güç seçenekleri | Alüminyum reflektör | 111 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Celine 7 | 341
[7 empty] | 2 | Celine 2x7 | 342
| 5 | Uzmanlık ve Özel Uygulama Armatürleri (Specialised Application Lighting Fixtures)
|  | 1 | [5 empty] | Solar Aydınlatma Armatürleri Solar Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Roadmaster Solar M |  | 18-54 watt arası güç seçenekleri | 126 lm/W' a varan verimlilik | M kasa ile verimli soğutma kapasitesi | 24 V DC çalışma gerilimi | M4-M5 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
|  |  |  | 1 |  |  |  | Roadmaster Solar M5 |  | 18-54 watt arası güç seçenekleri | 126 lm/W' a varan verimlilik | M kasa ile verimli soğutma kapasitesi | 24 V DC çalışma gerilimi | M4-M5 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[7 empty] | 1 | Roadmaster Solar M5 H18 | 343
[7 empty] | 2 | Roadmaster Solar M5 H36 | 344
[7 empty] | 3 | Roadmaster Solar M5 H54 | 345
|  |  | 2 |  |  |  |  | Roadmaster Solar S |  | 33-51 watt arası güç seçenekleri | 118 lm/W' a varan verimlilik | S kasa ile verimli soğutma kapasitesi | 12-24 V DC çalışma gerilimi | M4-M5 Sınıfı Sokak, Park ve Bahçe (TEDAŞ Şartnamesine Uygunluk)
[7 empty] | 1 | Roadmaster Solar S512 H33 | 346
[7 empty] | 2 | Roadmaster Solar S712 H45 | 347
[7 empty] | 3 | Roadmaster Solar S812 H57 | 348
[7 empty] | 4 | Roadmaster Solar S524 H31 | 349
[7 empty] | 5 | Roadmaster Solar S724 H42 | 350
[7 empty] | 6 | Roadmaster Solar S824 H51 | 351
|  | 2 | [5 empty] | Ray Spot Aydınlatma Armatürleri (Özel Uygulama) Tracklight Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Vio supermarket ürünleri /Vio supermarket applications products |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör | 25-34 Watt güç seçenekleri | Pastane, Balık, Et, Sebze-Meyve reyonlarına özel CCT ve CRI değerleri (90 CRI ve üzeri) | 91 lm/W'a varan verimlilik | Trifaze ve monofaze bağlantı seçenekleri
[7 empty] | 1 | Vio M BK 25 | 352
[7 empty] | 2 | Vio M V&F 25 | 353
[7 empty] | 3 | Vio M RM 25 | 354
[7 empty] | 4 | Vio M MM 25 | 355
[7 empty] | 5 | Vio M FS 25 | 356
|  |  | 2 |  |  |  |  | Vio tekstil ürünleri /Vio textile applications products |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum reflektör | 25-34 Watt güç seçenekleri | Özel tekstil uygulamaları için CCT ve bireysel renk bazlı özel CRI çözümleri (90 CRI ve üzeri) | 89 lm/W'a varan verimlilik | Trifaze ve monofaze bağlantı seçenekleri
[7 empty] | 1 | Vio M TX-W 25 | 357
[7 empty] | 2 | Vio M TX-C 25 | 358
|  | 3 | [5 empty] | Makine Aydınlatma Armatürleri Machinery Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Acrobat |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | Alüminyum reflektör, tezgah aydınlatmaya uygun flexible yapı | 7 Watt güç seçeneği | 83 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Acrobat 7 | 359
|  |  | 2 |  |  |  |  | Limax M24V |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde | Gövdeye özel tasarım ekstrüzyon silikon conta ve enjeksiyon kapak conta | 17-35 Watt güç seçenekleri | 136 lm/W'a varan verimlilik | Nichia marka LED
[7 empty] | 1 | Limax M24V 35.60 | 360
[7 empty] | 2 | Limax M24V 17.30 | 361
|  |  | 3 |  |  |  |  | Scout |  | Özel tasarım polikarbon (PC) coex gövde | Gövdeye uygun enjeksiyon kapak, polyamid rekor ve ventil | 9 Watt güç seçeneği | 125 lm/W'a varan verimlilik | Nichia marka LED
[7 empty] | 1 | Scout HH10 | 362
|  | 4 | [5 empty] | Exproof Aydınlatma Armatürleri
|  |  | 1 |  |  |  |  | Saver Elegant Exproof |  | Özel tasarım monoblok alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum enjeksiyon çerçeve | Zone 2 ve Zone 22 tesislerde kullanım ve ATEX Belgesi | Tek kafada 200 watt'a varan sogutma kapasitesi, 160 lm/W''a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredide ölçüm ve belgeler
[7 empty] | 1 | Saver Elegant Exproof HBM Pro L52 | 358
[7 empty] | 2 | Saver Elegant Exproof HBM Pro L75 | 359
[7 empty] | 3 | Saver Elegant Exproof HBM Pro L87 | 360
[7 empty] | 4 | Saver Elegant Exproof HBM Pro L108 | 361
[7 empty] | 5 | Saver Elegant Exproof HBM Pro M115 | 362
[7 empty] | 6 | Saver Elegant Exproof HBM Pro M122 | 363
[7 empty] | 7 | Saver Elegant Exproof HBM Pro M143 | 364
[7 empty] | 8 | Saver Elegant Exproof HBM Plus L70 | 365
[7 empty] | 9 | Saver Elegant Exproof HBM Plus L136 | 366
[7 empty] | 10 | Saver Elegant Exproof HBM Plus H92 | 367
[7 empty] | 11 | Saver Elegant Exproof HBM Plus H128 | 368
[7 empty] | 12 | Saver Elegant Exproof HB68 | 369
[7 empty] | 13 | Saver Elegant Exproof HB103 | 370
|  |  | 2 |  |  |  |  | Hector Exproof |  | Özel tasarım monoblok alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum enjeksiyon çerçeve | Zone 2 ve Zone 22 tesislerde kullanım ve ATEX Belgesi | Tek kafada 200 watt'a varan sogutma kapasitesi, 160 lm/W''a varan verimlilik | Extra clear 4mm temperli cam, prinç rekor, ventil | IP 66 koruma sınıfı, farklı optik çözümler, akredide ölçüm ve belgeler
[7 empty] | 1 | Hector Exproof LBM Pro L46 | 371
[7 empty] | 2 | Hector Exproof LBM Pro L67 | 372
[7 empty] | 3 | Hector Exproof LBM Pro M E49 | 373
[7 empty] | 4 | Hector Exproof LBM Pro M98 | 374
[7 empty] | 5 | Hector Exproof LBM Pro H E71 | 375
[7 empty] | 6 | Hector Exproof LBM Plus L E68 | 376
[7 empty] | 7 | Hector ExproofLBM Plus M E99 | 377
[7 empty] | 8 | Hector Exproof LBM Plus H151 | 378
|  | 5 | [5 empty] | Temiz oda Armatürleri Cleanroom Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Quatro Clean |  | Hidrolik pres ile üretilen gövde ve çerçeve, kuzursuz mekanik görünüm | 60x60 boyutlarında IP 65 aydınlatma | 26-38 Watt güç seçenekleri | 108 lm/W'a varan verimlilik | Philips Lumileds marka LED
[7 empty] | 1 | Quatro Clean 26 | 379
[7 empty] | 2 | Quatro Clean 38 | 380
|  |  | 2 |  |  |  |  | Bross Clean |  | Özel tasarım alüminyum enjeksiyon gövde, alüminyum çerçeve, | 4-8 inç arası montaja uygun IP 65 downlight aydınlatma | 7-12-17-22-29-40 Watt güç seçenekleri | 116 lm/W'a varan verimlilik | Nichia marka LED
[7 empty] | 1 | Bross Clean 4C7 | 381
[7 empty] | 2 | Bross Clean 4C12 | 382
[7 empty] | 3 | Bross Clean 5C12 | 383
[7 empty] | 4 | Bross Clean 6C12 | 384
[7 empty] | 5 | Bross Clean 6C17 | 385
[7 empty] | 6 | Bross Clean 8C22 | 386
[7 empty] | 7 | Bross Clean 8C29 | 387
[7 empty] | 8 | Bross Clean 8C40 | 388
|  | 6 | [5 empty] | Sert Koşul Aydınlatma Armatürleri Very Hot Ambient Lighting Fixtures
|  |  | 1 |  |  |  |  | Runner L Hot |  | Sert ve sıvak koşullara uygun lineer aydınlatma | Soğutma kabiliyeti yüksek özel tasarım polikarbon(PC) coex gövde, enjeksiyon kapak | 25 watt güç seçeneği | 130 lm/W'a varan verimlilik | Sert ve sıcak şartlarda çalışabilen tasarım
[7 empty] | 1 | Runner L Hot Plus HH25.120 | 389
|  |  | 2 |  |  |  |  | Saver Compact Hot |  | Sert ve sıcak koşullara uygun projektör tipi aydınlatma | Soğutma kabiliyeti yüksek, alüminyum ekstrizyon gövde, enjeksiyon kapak | 50-200 Watt arası güç seçenekleri | 148 lm/W'a varan verimlilik | Sert ve sıcak şartlarda çalışabilen tasarım
| 6 | Aydınlatma, Otomasyon ve Aksesuarlar (Lighting, )
|  | 1 | [5 empty] | Aksesuarlar/Accessories
|  |  | 1 |  |  |  |  | Genel Aksesuarlar
[7 empty] | 1 | IP68 DC konnektör
[7 empty] | 2 | IP68 AC konnektör
[7 empty] | 3 | Soketler
[7 empty] | 4 | Sensör
[7 empty] | 5 | IP kutu/Buat kutuları
[7 empty] | 6 | Pendant aparatları
[7 empty] | 7 | Solar Sistem aksesuarları
[7 empty] | 8 | Runner bağlantı kitleri
[7 empty] | 9 | Roadmaster S bağlantı kiti
[7 empty] | 10 | Sokak armatür ara bağlantı
[7 empty] | 11 | Sabit voltaj driverlar
|  |  | 2 |  |  |  |  | Kanopi çerçeveleri/ Under canopy frame
[7 empty] | 1 | 400MMX400MM
[7 empty] | 2 | 450MMX450MM
[7 empty] | 3 | 500MMX500MM
[7 empty] | 4 | 550MMX550MM
[7 empty] | 5 | 600MMX600MM
[7 empty] | 6 | 650MMX650MM
|  |  | 3 |  |  |  |  | 3-Faz Ray Aksesuarları /Triphase Track Accessories
[7 empty] | 1 | 3-Faz Ray
[7 empty] | 2 | 3-Faz Ray Başlangıç Aparatı
[7 empty] | 3 | 3-Faz Ray Birleştirme Aparatı
[7 empty] | 4 | 3-Faz Ray Sonlandırma Aparatı
|  |  | 4 |  |  |  |  | Monofaz Ray Aksesuarları /Monophase Track Accessories |  | NOT: KÜÇÜK led YAZANLAR BÜYÜK LED OLACAK şekilde düzeltilmiştir.
[7 empty] | 1 | Monofaz Ray
[7 empty] | 2 | Monofaz Ray Başlangıç Aparatı
[7 empty] | 3 | Monofaz Ray Birleştirme Aparatı
[7 empty] | 4 | Monofaz Ray Sonlandırma Aparatı
|  | 2 | [5 empty] | Lighting Automation System
[7 empty] | 1 | Pano
[7 empty] | 2 | Switch
[7 empty] | 3 | Yazılım
[7 empty] | 4 | Repater
[7 empty] | 5 | Sensör
[7 empty] | 6 | Lightconn-Eaton
Note on O63: dell: 1050mA 10paralel 700mA 10paralel 500mA 5 paralel 500mA 10paralel
Note on P63: dell: LED max jonksiyon sıcaklığı 120°
Note on O64: dell: 500mA 10 paralel 700mA 10 paralel
Note on O67: dell: 500mA 5 paralel 1050mA 10 paralel
Note on O70: dell: 700mA 5 paralel
Note on O72: dell: 700mA 5 paralel 700mA 10 paralel 1050mA 10 paralel
Note on P72: dell: LED max jonksiyon sıcaklığı 120°
Note on O73: dell: 700mA 10 paralel
Note on O75: dell: 1050mA 10 paralel
Note on O77: dell: 700mA 5 paralel
Note on O127: dell: 350mA 3 paralel
Note on Q127: dell: LED max jonksiyon sıcaklığı 125°
Note on O134: dell: 350mA 3 paralel
Note on Q134: dell: LED max jonksiyon sıcaklığı 125°
Note on O142: dell: 350mA 3 paralel
Note on O146: dell: 350mA 3 paralel
Note on O155: dell: 1050mA 10paralel 700mA 10paralel 500mA 5 paralel 500mA 10paralel
Note on P155: dell: LED max jonksiyon sıcaklığı 120°
Note on O164: dell: 700mA 5 paralel 700mA 10 paralel 1050mA 10 paralel
Note on P164: dell: LED max jonksiyon sıcaklığı 120°
Note on Q340: dell: 500mA 5 paralel 350mA 5 paralel
Note on P344: dell: 350mA 3 paralel
Note on P345: dell: 350mA 3 paralel
Note on P360: dell: 350mA 3 paralel
Note on P361: dell: 350mA 3 paralel
Note on P365: dell: 350mA 3 paralel
Note on P366: dell: 350mA 3 paralel
Note on P367: dell: 700mA 6 paralel
Note on P369: dell: 700mA 5 paralel
Note on P371: dell: 350mA 3 paralel
Note on P372: dell: 700mA 6 paralel
Note on P374: dell: 700mA 5 paralel
Note on P376: dell: 350mA 3 paralel
Note on P377: dell: 1050mA 12 paralel 700mA 12 paralel
Note on P380: dell: 1050mA 12 paralel 700mA 12 paralel
Note on P383: dell: 350mA 3 paralel
Note on O384: dell: 350mA 3 paralel
Note on P384: dell: 1050mA 12 paralel 700mA 12 paralel
Note on O386: dell: 350mA 3 paralel
Note on P386: dell: 1050mA 12 paralel 700mA 12 paralel
Note on Q459: dell: 18W 500mA 25W 700mA
Note on Q465: dell: 18W 500mA 25W 700mA
Note on Q472: dell: 7W 160mA 11W 300mA
Note on Q477: dell: 7W 160mA 11W 300mA
Note on Q481: dell: 18W 500mA 25W 700mA
Note on Q484: dell: 18W 500mA 25W 700mA
Note on Q487: dell: 7W 160mA 11W 300mA
Note on Q490: dell: 7W 160mA 11W 300mA
Note on P634: dell: 350mA 3 paralel